大竹县中医院

小型全自动化学发光免疫分析仪采购项目（第二次）院内招标采购公告

竹中医采（2021）04号

为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对小型全自动化学发光免疫分析仪进行院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．生产企业具有的资质：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．投标代表应具有：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：综合、低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2021）04号（第二次）”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2022年1月27日9：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

大竹县中医院

2022年 1月20日

附件：

大竹县中医院

小型全自动化学发光免疫分析仪采购项目采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 是否接受进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型全自动化学发光免疫分析仪 | 2套 | 2.5 | 5 | 否 | 工业 |

技术参数：

1、系统特征：自动化程度高

*2、技术原理：磁微粒化学发光

*3、分析反应时间: ≤17分钟  项目检测时间必须满足抽血后20分钟内出结果。

*4、样本类型：血清、血浆、全血、微量全血检测，无需预处理，操作更灵活、简单。

*5、样本处理模式：随机、急诊、批处理。

*6、样品之间具有各自独立吸样功能，一次性TIP头加样，能最大程度避免样品之间交叉污染。

7、检测通道：需平行独立的检测通道，一次至少可以检测6个相同或不同项目。

*8、试剂包装：无液路系统、单人份包装，不受标本量和效期影响，更易于保养和维护，无需预处理，即开即用。

9、适宜科室：适合急诊、ICU、临床科室及中心实验室。

*10、项目种类：炎症类和心脑血管类项目【hs-cTnI、MYO、CK-MB、D-Dimer、NT-proBNP、LP-PL A2、白介素1β（IL-1β）、白介素2（IL-2）、白介素6（IL -6）、白介素8（IL-8）、白介素10（IL-10）和肿瘤坏死因子α（TNF α）】。

- 软件功能：能连接lis系统，直接扫描标本录入信息标本数据可汇总、存储、查询病人信息，满足用户检测需求，提供免费升级。

*12、项目要有质控，心肌等重点项目质控要求有证。

*13、仪器通量，自动化等后期可升级，以满足实际使用需求。

*备注：请将所匹配试剂相关资质及情况附后，做重要参考。