**大竹县中医院化学发光仪采购项目**

**（第二次）院内招标采购公告**

竹中医采（2024）02号

 为了更好地服务临床，规范采购流程，降低设备、器械、耗材的采购成本，减轻患者负担，遵循公开、公平、公正的原则，拟对化学发光仪进行（第二次）院内询价采购，如贵单位有意参与，请按以下要求参与报价。

一、招标项目：详见附件，招标项目目录在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、投标公司须具备的条件：

1．有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无违法、违纪记录。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件。

三、投标公司须提供的资格证明材料：

1．**生产企业具有的资质**：生产企业需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产许可证及产品生产制造认可表；产品注册证及注册登记表。

2．**投标公司具有的资质**：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照，生产厂家对投标公司的授权书； 有效的医疗器械经营企业许可证（复印件）；第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）；样票、样章。

3．**投标代表应具有**：投标公司法人对销售代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。

4．**投标公司需提供承诺函：**承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。

四、投标产品资料：投标产品的规格型号、主要技术参数和功能说明、详细配置清单、图片资料等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。
五、报价：一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。包括税及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法，维保响应时间，质保后期配件及服务收费等。

六、评标方法：低价评标法。

七、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，15日内来我院签订合同及质量承诺书，逾期未到者，按弃权处理。

八、交货验货及时间：

1、实行供应商送货制。中标单位必须按我院要求按时、按质、按量（接通知15天内）送货到医院，并承担一切费用。供应商通过货运公司送货的除需付清长途运输费用外，还须付大竹当地货运公司到我院指定地点的各种搬运费等费用，并在货运单上注明送货到我院设备科库房或其它指定地点。

2、严格按中标产品的生产企业、规格型号验货，不得随意改供其它生产企业的产品及规格型号，否则将拒绝验收入库。

九、付款方式：货到验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。
十、递交投标文件方式及截止时间：投标文件必须密封并写明“竹中医采（2024）02号（第二次）”投标文件字样，可用特快专递或其它方式，于2024年4月24日15：00点前递交到大竹县中医院设备科，过期不予受理。
十一、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地 址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：郭老师

联系电话：0818-6221328

 大竹县中医院

2024年 4月17日

**附件：**

**大竹县中医院**

**化学发光仪设备采购项目采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **预算单价****（万元）** | **预算总价****（万元）** | **是否接受进口产品** | **所属行业** |
| 1 | **化学发光仪** | 1台 | 5 | 5 | 否 | 工业 |

**化学发光仪需求参数**

1、技术原理：吖啶酯直接化学发光法。

2、首样结果报告时间：≤7分钟。

3、检测样本：末梢血、血清、血浆、全血。

4、最小加样量：≤20μl。

5、样本管：支持原始管和EP管上样。

6、试剂位：≥15个。

7、测试速度≥150T/H。

8急诊进样系统：具有急诊通道，急诊样本，优先处理。

9、炎症监测项目：需要包括降钙素原、C反应蛋白、白介素6、白介素8、白介素10、白介素1β、白介素2受体、血清淀粉样蛋白A等相关检测。

10、心血管项目：需要包括B型钠尿肽前体、超敏心肌肌钙蛋白I、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶等相关检测。

11、其他项目要求：需要包括胰岛素样生长因子I、胰岛素样生长因子结合蛋白3、涎液化糖链抗原、基质金属蛋白酶-3、血管内皮生长因子、中枢神经特异蛋白（S100β）、胸苷激酶1等相关检测。

**注：请将对应匹配试剂情况（四川省药品和医用耗材招采信息平台中的规格、价格等）附后。**